一関市告示第301号
　一関市住まいの省エネルギー改修推進事業補助金交付要綱を次のように定め、令和６年７月１日から施行する。
　　令和６年７月１日
一関市長　佐　藤　善　仁　　　　　　
一関市住まいの省エネルギー改修推進事業補助金交付要綱
（目的）
第１　住宅の省エネルギー（以下「省エネ」という。）化を推進するため、住宅の所有者が、住宅の省エネ性能を向上させるための改修等を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、一関市補助金交付規則（平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。）及びこの告示により補助金を交付する。
（用語の定義）
第２　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　⑴　住宅　一関市内に存する一戸建ての住宅をいう。
　⑵　住宅の所有者　住宅を所有する者のうち、市税を滞納していないものをいう。
　⑶　仕様基準　住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（平成28年国土交通省告示第266号）の１に規定する基準をいう。
　⑷　ＺＥＨ仕様基準　住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準（令和４年国土交通省告示第1106号）の１⑶に規定する基準をいう。
　⑸　省エネ基準　評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）に規定する断熱等性能等級４（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）及び一次エネルギー消費量等級４を満たす基準をいう。ただし、部分改修においては、改修する部分が仕様基準を満たす基準をいう。
　⑹　ＺＥＨ水準　評価方法基準に規定する断熱等性能等級５（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）及び一次エネルギー消費量等級６を満たす基準をいう。ただし、部分改修においては、改修する部分がＺＥＨ仕様基準を満たす基準をいう。
　⑺　耐震基準　次に掲げるいずれかの要件を満たす基準をいう。
ア　昭和56年６月１日以降に確認済証の交付を受けて着工していること。
イ　一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」において定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点における判定値が、工事の完了までに1.0以上となること。
ウ　建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第３項第１号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準（平成18年国土交通省告示第185号）を工事の完了までに満たすこと。
　⑻　住宅性能表示制度　住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）に基づく制度をいう。
　⑼　こどもみらい住宅支援事業　令和４年度から実施する、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対する国の補助事業をいう。
　⑽　こどもエコすまい支援事業　令和５年度から実施する、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対する国の補助事業をいう。
　⑾　子育てエコホーム支援事業　令和６年度から実施する、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対する国の補助事業をいう。
　⑿　地域区分　建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項（平成28年号外国土交通省告示第265号）第３に規定するものをいう。
（補助対象事業及び補助額）
第３　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の表の補助対象事業欄に掲げる区分ごとに同表の経費欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、同表の補助額欄に定めるとおりとする。
	補助対象事業
	経費
	補助額

	１　住宅の省エネ診断
	１　既存住宅の調査費
２　既存住宅
	当該経費の３分の２に相当する額以内の

	
	に係る第三者機関による評価に要する経費
３　その他市長が必要と認める経費
	額。ただし、1,000円未満は切り捨て、住宅１戸当たり150,000円を上限とする。

	２　住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修（ただし、次に掲げる要件を満たすものに限る。）
　⑴　省エネ改修後の住宅又は改修する部分は、省エネ基準又はＺＥＨ水準に適合するものであること。
　⑵　省エネ改修後に、耐震基準に適合すること。
　⑶　設備の効率化に係る工事費については、開口部及び躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。
　⑷　階数が２階以下かつ床面積が500平方メートル以下の木造住宅において、全体改修によりＺＥＨ水準に適合する場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。
　　ア　構造計算により構造安全性が確かめられた住宅であること。
　　イ　木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要（令和４年10月28日付け国土交通省住宅局参事官通知）により構造安全性が確かめられた住宅であること。（ただし、柱の小径に関する規定への適合は要件としない。）
	１　省エネ改修を行うための調査費
２　設計費
３　計画策定費
４　省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費
５　工事費（改修後の住宅がＺＥＨ水準となる省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に要する費用を含む）
６　その他市長が必要と認める経費
	省エネ基準に適合する場合は、当該経費の10分の４に相当する額以内の額。ただし、1,000円未満は切り捨て、住宅１戸当たり300,000円を上限とする。
ＺＥＨ水準に適合する場合は、当該経費の10分の８に相当する額以内の額。ただし、1,000円未満は切り捨て、住宅１戸当たり700,000円を上限とする。

	ウ　現行の住宅性能表示制度における耐震等級３を満たす住宅であること。
　　エ　現行の住宅性能表示制度における耐震等級２を満たし、かつ、市長が別に定める事項に同意することを証する書類の写しを提出すること。
　　オ　建築基準法施行令の一部を改正する政令及び構造関係告示の改正について（令和６年６月27日国住指第147号国土交通省住宅局建築指導課長通知）の規定により構造安全性が確かめられた住宅であること。
　⑸　部分改修する場合にあっては、別表第１及び別表第２に掲げる要件を満たすこと。
　⑹　構造補強工事を実施する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
　　ア　全体改修によりＺＥＨ水準に適合すること。
　　イ　⑷アからウまでに掲げるいずれかの要件を満たすこと。
	
	


２　補助対象事業は、補助金の交付決定を受けた年度の４月１日以降に開始し、同一年度の２月末日までに完了するものとする。
　（補助対象事業の内容の軽微な変更）
第４　規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、交付決定額に変更が生じない変更とする。
（申請の取下げ期日）
第５　規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
　（提出書類及び提出期日）
第６　規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第３のとおりとする。
　（補則）
第７　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表第１（第３関係）
	項目
	補助対象となる工事
	補助対象となる建材

	省エネ基準
	⑴　複数の開口部について仕様基準を満たすよう改修する工事
	仕様基準に適合する建材（こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等）

	
	⑵　⑴と併せて実施する開口部の断熱改修工事
	

	
	⑶　⑴と併せて実施する躯体の断熱改修工事
	こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等

	
	⑷　⑴と併せて実施する設備の効率化工事
	

	ＺＥＨ水準
	⑴　複数の開口部についてＺＥＨ仕様基準を満たすよう改修する工事
	ＺＥＨ仕様基準に適合する建材（こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等）

	
	⑵　⑴と併せて実施する開口部の断熱改修工事
	

	
	⑶　⑴と併せて実施する躯体の断熱改修工事
	こどもエコすまい支援事又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等

	
	⑷　⑴と併せて実施する設備の効率化工事
	


別表第２（第３関係）
	工事種別
	要件等
	備考

	こ
ど
も
エ
コ
す
まい支
	太陽熱利用システム

	強制循環式のもので、日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）Ａ4112：2020に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。（蓄熱槽がある場合は、ＪＩＳＡ4113：2021に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の
	

	援
事
	
	性能を有することが確認できること。）
	

	業
又
は
子
育
て
エ
コ
ホ
ー
	高断熱浴槽
	ＪＩＳＡ5532：2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。
	「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「節湯水栓（浴室シャワー水栓に限る）」と３つセットの場合に限る。（セットとなる設備は、既設の場合も可とする。）

	ム
支
援
事業
	電気ヒートポンプ給湯機
	ＪＩＳＣ9220：2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上（ただし寒冷地仕様は2.7以上）であること。
	「節湯水栓（浴室シャワー水栓に限る）」と「高断熱浴槽」と３つセットの場合に限る。（セットとなる設備は、既設の場合も可とする。）

	の
エ
コ
住
宅設
	潜熱回収型ガス給湯機
	給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94％以上であること。
給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7％以上であること。
	

	備
	潜熱回収型石油給湯機
	油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94％以上であること。
石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3％以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6％以上であること。
	

	
	ヒートポ　ン
	熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併
	

	
	プ・ガス瞬間式併用型給湯機
	用するシステムで貯湯タンクを持ち、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格で年間給湯効率が102％以上であること。
	

	
	節湯水栓
	ＪＩＳＢ2061：2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。
	浴室シャワー水栓で、「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「高断熱浴槽」と３つセットの場合に限る。（セットとなる設備は、既設の場合も可とする。）

	
	蓄電池
	定置用リチウムイオン電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて令和４年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。
	

	燃料電池システム
	燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性
	

	
	能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。（燃料電池発電ユニットの後付けも可）
	

	コージェネレーション設備
	燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。（燃料電池発電ユニットの後付けも可）ガスエン
	

	
	ジン給湯器については、ガス発電ユニットのＪＩＳ基準（ＪＩＳＢ8122）に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準で80％以上であること。
	

	LED照明
	工事を伴うものであること。
	


別表第３（第６関係）
	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出部数
	提出期日

	規則第４条の規定による書類
	住まいの省エネルギー改修推進事業補助金交付申請書
【全体】
１　事業計画書
２　経費配分書
３　住宅の所在地、所有者及び延べ面積が確認できる書類
４　住宅の現状が確認できる書類
５　事業の開始日が確認できる書類
６　その他市長が必要と認める書類
【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（共通）】
７　耐震基準に適合することが確認できる書類
【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（全体改修）】
８　第３の区分２⑷に該当する場合、要件を満たすことが確認できる書類
【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（部分改修）
９　国で定める基準を満たす工事内容
	第１号

	１部

	別に定める。


	
	であることが確認できる書類
【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（構造補強工事）】
10　国で定める基準を満たす工事内容であることが確認できる書類
	
	
	

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定により承認を受ける場合の書類
	住まいの省エネルギー改修推進事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書
１　事業計画書（中止・廃止は除く）
２　経費配分書（中止・廃止は除く）
３　その他市長が必要と認める書類

	第２号
	１部
	当該事業の変更（中止・廃止）の理由の生じた日から15日以内

	
	
	
	
	

	規則第13条第１項の規定による書類

	住まいの省エネルギー改修推進事業補助金請求書
【全体】
１　住まいの省エネルギー改修推進事業補助金実績報告書
２　事業実績書
３　補助金支出表
４　要した経費を支出したことが確認できる書類
５　その他市長が必要と認める書類
【省エネ診断の場合】
６　省エネ診断の結果が確認できる書類
【計画策定の場合】
７　計画策定を実施したことが確認できる書類
【省エネ改修の場合（共通）】
８　国で定める基準を満たした工事内
	第３号
第４号

	１部
１部
	補助事業を完了した日（規則第６条第１項第３号に規定する事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日）から起算して30日を経過した

	
	容となったことが確認できる書類
【省エネ改修の場合（全体改修）】
９　省エネ基準又はＺＥＨ水準に適合したことが確認できる書類
	
	
	日又は補助金の交付の決定を受けた年度の２月末日のいずれか早い日まで


様式第１号（別表第３関係）
　年　月　日　
一関市長　　　　　　　様
申請者　住所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号）
住まいの省エネルギー改修推進事業補助金交付申請書
　住まいの省エネルギー改修推進事業補助金の交付を受けたいので、一関市補助金交付規則の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
記
１　補助事業の内容
　　別紙１　事業計画書のとおり
２　補助事業に要する経費及び補助金交付申請額
（１）補助事業に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　円
（２）補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
３　補助事業に要する経費の配分
　　別紙２　経費配分書のとおり
４　補助事業開始及び完了予定期日
　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
別紙１
事業計画書
１　区分
	１　住宅の省エネ診断
	□

	２　住宅の省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
	

	　⑴　住宅の省エネ化のための計画の策定
	□

	⑵　省エネ改修
	

	ア　省エネ基準に適合
	□

	イ　ZEH水準に適合
	□

	⑶　ZEH 水準となる省エネ改修と併せて実施する構造補強工事
	□


※　２⑴ア及びイについては、いずれか該当する方にチェックすること
２　住宅の情報等
	補助対象となる住宅
	所在地
	〒


	
	所有者
	

	
	構造
	
	階数
	地上　　階／地下　　階

	
	延べ面積
	①全体
	
	ｍ2

	
	
	②うち住宅の部分
	
	ｍ2

	
	
	　うち住宅以外の部分
	
	ｍ2

	
	建築年月日
	　　年　　月　　日

	
	改修履歴
	時期
	内容

	
	
	年
年
	

	
	住宅の現状
	□　当該住宅は、現状において、省エネ基準又ZEH水準を満たしているという認識はありません

	
	他補助金の利用
	事業名
	内容

	
	
	
	□　開口部の断熱化（　　　　　　　）

	
	
	
	□　躯体等の断熱化（　　　　　　　）

	
	
	
	□　設備の効率化（　　　　　　　　）

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	建築業者
	建築業者名
	

	
	住所
	〒


	
	担当者名
	

	
	TEL
	

	
	FAX
	

	
	E-mail
	


３　事業計画
	地域区分
	□３　　　　　　　　□４

	区分
	内容

	住宅の省エネ診断
	

	住宅の省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
	計画の策定
	

	
	省エネ改修
	種別
	□　全体改修　　　　　　　□　部分改修

	
	
	基準への適合
	等級
	断熱等性能
	一次エネルギー消費量

	
	
	
	省エネ基準
	
	

	
	
	
	ZEH水準
	
	

	
	
	対象工事
	種別
	工事内容
	主な仕様

	
	
	
	開口部及び躯体等の断熱化工事費
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	設備の効率化に係る工事費
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	耐震基準
	□　昭和56年６月 １日以降の着工である
□　昭和56年５月31日以前の着工だが、耐震性能を満たしている
□　当該補助事業の完了までに耐震改修工事を実施する

	
	構造補強工事
	

	その他
	


別紙２
[image: image1.png]X455 | XRTH 5L HE Eigs FHEIPS Sty IR AR LRR%E HhBhEdE
2 NEE=: t=1
O FEEOHE=XZW %%@%%%&ﬁzﬁin M 2 3 M 150,000 1
L - . R ==0
7 EHHEORE FEEOFRER D s}
2 RAEY
: A 72, 000 M/ e !
é%ig w| 48,000 | Mk # "
| 24,000 | M/
H 5 R , e e M
K| 96,000 | M, ¥ 7i'e M
7@ g | 72,000 | MK e M
N 24, 000 VLS e M
K| 184,000 | 11/ %t MET M
B 11 46 0D 30 é%ig | 144,000 | [/ 750 NI M
B I% %‘\zxgm \ NG NG
Y l;g ﬁzg | 120,000 r']/f)F)T 7);=JT &3]
x5 K| 248,000 | 17T i i}
éf§; | 192,000 | {1 PN e
/| 160,000 | I/ 25T DA as]
x| K| 272,000 | P/ HpT AT !
B O B0 . HHE 0| 240,000 | 1007 BT e
OB LR = -
< 7EH j( 360, 000 m/f)‘F)T 7)3}3)]‘ ITJ
@%ﬁ?’ﬁ'ﬂﬁ Ik HE s -
T A | 320,000 | 17T i i}
() x| AC| 149,000 | I/ ud ni ]
%@ et = 3
e D-F| 224,000 | [/ i as]
sen | A-C| 201,000 | F1/n? nt i}
A¥E | pr| 302,000 | 1/ ni . &
wxx |Ac| 53,000 | M/ u nt i}
S ShEE, EiR - E® [pr| 91,000 | A/ /um M
@ ol H KA ARD B - K ’ = =
Ot e T B fs 7B | AC| 72,000 | 11/ nt E
fED7=% A% [pr| 123,000 | A/ /n - M
Ol , :
RIE RO sz | AC| 184,000 | I/t i i
e o i . 3 {
E{ i - D-F| 276,000 m/@ m M
en | A-C| 245,000 | F1/n s |
A¥E | pr| 368,000 | M/ni - Ei
5L T HE O/ &S|
EREOFEE /NG [
KIGEFIFH S AT L 452,000 | [/ F = M
1= BT EM R R 416, 000 M/ 7 &l M
RSN ZR AR % 263,000 | [/ F = ]
L | BBk 57, 000 M/ & B !
A L5 | e -
LAbicik |BEHEI S 2T L 130,000 | [ /5 = m
DIFEE 2Pkl —a B 130,000 | [ /5 = M
B) rm 130,000 | 1,/ I fy
LEDA#HH 130, 000 M/ A = &
TV T HE DO/ |
EREOFEE /NG !
T N LTHEHOF M
EEOFHEE D !
- . NER:E ==
v iEERTR TR EEEOHELR D ‘ i
2 RAEY
0 &<y
" BMEEE=S="
_ 300,000 1
@zt -
bt
- ZEH/K %E
700,000 4
HEEDOAG =

B 0

X0, @7 KUY OMBIGRE DR MICH > TL, BEEHFOIIN1IENOREY ZHNL, 2F D5 bIRWEE T 2,
X5r@A ORI EREDHEHIZHT->TE, TETNVLEE, EBEOFEED S LIRWVWEL T 5,
BB OR I H - > T, MBIRRE X, EREAD S HIRWELE T2,
XrQA T D FEENFIL,
ETFNVLEHEOFMII, BIK3IDERY LT 5,
FEHEOGIHI., KOOKVQDEREDEEEDE LT 5,





別紙３
モデル工事費
１　開口部の断熱改修
（１）省エネ基準に適合する場合
	部位
	ガラス交換※１
	内窓設置※２・外窓交換
	ドア交換

	
	面積※３
	１枚あたりのモデル工事費
	面積※４
	１か所あたりのモデル工事費
	面積※４
	１か所あたりのモデル工事費

	大
	1.4平方メートル
以上
	88,000
円
	2.8平方メートル
以上
	200,000
円
	開戸
1.8平方メートル
以上
引戸
3.0平方メートル
以上
	296,000円

	中
	0.8平方メートル
以上
1.4平方メートル
未満
	64,000
円
	1.6平方メートル
以上
2.8平方メートル
未満
	160,000
円
	―
	―

	小
	0.1平方メートル
以上
0.8平方メートル
未満
	24,000
円
	0.2平方メートル
以上
1.6平方メートル
未満
	136,000
円
	開戸
1.0平方メートル
以上
1.8平方メートル
未満
引戸
1.0平方メートル
以上
3.0平方メートル
未満
	256,000円


（２）ZEH水準に適合する場合
	部位
	ガラス交換※１
	内窓設置※２・外窓交換
	ドア交換

	
	面積※３
	１枚あたりのモデル工事費
	面積※４
	１か所あたりのモデル工事費
	面積※４
	１か所あたりのモデル工事費

	大
	1.4平方メートル
以上
	112,000
円
	2.8平方メートル
以上
	272,000
円
	開戸
1.8平方メートル
以上
引戸
3.0平方メートル
以上
	392,000円

	中
	0.8平方メートル
以上
1.4平方メートル
未満
	80,000
円
	1.6平方メートル
以上
2.8平方メートル
未満
	216,000
円
	―
	―

	小
	0.1平方メートル
以上
0.8平方メートル
未満
	32,000
円
	0.2平方メートル
以上
1.6平方メートル
未満
	176,000
円
	開戸
1.0平方メートル
以上
1.8平方メートル
未満
引戸
1.0平方メートル
以上
3.0平方メートル
未満
	344,000円


　　※１　ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラス１枚あたりに補助する。
　　※２　内窓交換を含むこととする。
※３　ガラスの寸法とする。
　　※４　内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。
２　外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
（１）省エネ基準に適合する場合
	部位
	断熱材の区分
	熱伝導率
（単位：Ｗ/m･Ｋ）
	モデル工事費
（円/立法メートル）

	外壁
	Ａ～Ｃ
	0.052～0.035
	149,000 

	
	Ｄ～Ｆ
	0.034以下
	224,000 

	屋根・天井
	Ａ～Ｃ
	0.052～0.035
	53,000 

	
	Ｄ～Ｆ
	0.034以下
	91,000 

	床
	Ａ～Ｃ
	0.052～0.035
	192,000 

	
	Ｄ～Ｆ
	0.034以下
	288,000 


（２）ZEH水準に適合する場合
	部位
	断熱材の区分
	熱伝導率
（単位：Ｗ/m･Ｋ）
	モデル工事費
（円/立法メートル）

	外壁
	Ａ～Ｃ
	0.052～0.035
	201,000 

	
	Ｄ～Ｆ
	0.034以下
	302,000 

	屋根・天井
	Ａ～Ｃ
	0.052～0.035
	72,000 

	
	Ｄ～Ｆ
	0.034以下
	123,000 

	床
	Ａ～Ｃ
	0.052～0.035
	256,000 

	
	Ｄ～Ｆ
	0.034以下
	384,000 


３　設備
	エコ住宅設備の種類
	モデル工事費

	太陽熱利用システム
	498,000円／戸

	高断熱浴槽
	416,000円／戸

	高効率給湯機
（電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型式湯給湯機、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機）
	273,000円／戸

	節湯水栓
	58,000円／台

	蓄電池
	510,000円／戸


※　節湯水栓については、設置を行った台数分を補助する。それ以外の設備については、設置を行った設備の種類に応じて戸当たり１台分までを補助対象とする。
様式第２号（別表第３関係）
　　年　月　日　
一関市長　　　　　　　様
申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
住まいの省エネルギー改修推進事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書
　　　　年　月　日付け一関市指令　第　　号で交付決定の通知を受けた住まいの省エネルギー改修推進事業補助金について、下記のとおり変更したいので、一関市補助金交付規則の規定により申請します。
記
１　変更（中止・廃止）の理由
２　変更の内容
（１）補助事業の内容
　　　別紙１　事業計画書のとおり
（２）補助事業に要する経費及び補助金交付申請額
	項目
	補助事業に要する経費
	補助金交付申請額
	備考

	変更前
	円
	円
	

	変更後
	円
	円
	


（３）補助事業に要する経費の配分
　　　別紙２　経費配分書のとおり
（４）補助事業開始及び完了予定期日
　　　変更前：　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
　　　変更後：　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
※　別紙１及び別紙２は、様式第１号に準ずるものとし、変更前の内容を上段（　）として、変更後の内容を下段に記載してください。
様式第３号（別表第３関係）
　　年　月　日　
一関市長　　　　　　　様
申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　
住まいの省エネルギー改修推進事業補助金請求書
　　　　年　月　日付け一関市指令　第　　号で交付決定の通知を受けた住まいの省エネルギー改修推進事業補助金について、一関市補助金交付規則の規定により請求します。
記
１　請求額
金　　　　　　　　　　　　　円
２　振込先
	金融機関名
	

	支店名
	

	種別
	普通　　・　　当座

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


　※　記載内容を確認するため、通帳の写しを添付してください。
様式第４号（別表第３関係）
　　年　月　日
一関市長　　　　　　　様
申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　
住まいの省エネルギー改修推進事業補助金実績報告書
　　　　年　月　日付け一関市指令　第　　号で交付決定の通知を受けた住まいの省エネルギー改修推進事業補助金について、下記のとおり完了したので、一関市補助金交付規則の規定により、関係書類を添えて報告します。
記
１　補助事業完了期日　　　　　　
　　年　　月　　日
２　事業実績書
　　別紙４のとおり
３　補助金支出表
　　別紙５のとおり
別紙４
事業実績書
	区分
	結果

	住宅の省エネ診断
	

	住宅の省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
	計画の策定
	

	
	省エネ改修
	基準への適合
	等級
	断熱等性能
	一次エネルギー消費量

	
	
	
	省エネ基準
	
	

	
	
	
	ZEH水準
	
	

	
	
	対象工事
	種別
	工事内容
	主な仕様

	
	
	
	開口部及び躯体等の断熱化工事費
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	設備の効率化に係る工事費
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	構造補強工事
	

	その他
	


　
別紙５
[image: image2.png]fiBh &> IR

X5y HEH BT RARE | 25tk RRATEE BR%E i BhEE
1 BREEEE
O (FEOEHE= 2 = MH|l2,3 150,000
2 HFEY
1 BREEEE
7 SIEDsEE M M
2 HFEY
BOEE N BTV LHEE M
SRS D
PMETER (mmomgs ki
RiEoRh=R [ETNVLEE M
Ibizt% 5 L
=R KEROELR g
RekfE
@ FEED ETTFINVILTEHEDE M
B LD
7= DO EH =
DR E KW
B rkfE EEEOFEEE DG M
1 BREEEE
U AR L M M
2 HFEY
[0 A=A
4,10
300,000 H
Q@mnz M
[ ZEH7K %&
8,10
700, 000
EEEDOEF m4___________————"”"———————

X FEE

DEEHE. RADRUOOERDOFERDH LT 5,





2

